江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司2026年度第一批次（建湖沿河50MW、响水灌东16MW、大丰15MW、恒兆20MW光伏电站）备品备件采购
投标报价文件
投标单位（盖章）：             

日期：                         

附件1：
投 标 承 诺 书

江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司 ：




根据已收到的 江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司2026年度第一批次（建湖沿河50MW、响水灌东16MW、大丰15MW、恒兆20MW光伏电站）备品备件询价文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿按人民币              元承担清单范围内的全部服务。
	序号
	服务内容
	投标报价（元）
	备注

	1
	响水灌东电站
	
	发票类型：

(专票，税率   13 %

	2
	建湖沿河电站
	
	

	3
	清能大丰电站
	
	

	4
	恒兆电站
	
	

	
	合计
	
	


2、一旦我方中标，服务时间服从招标人的要求。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3、本次投标，我单位派出的项目负责人为           。

4、我方理解：你方不必定授标给最低报价的投标人或其他任一投标人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、本次报价完成响应询价文件所约定服务内容。
投 标 人：              



 （盖章）

单位地址：





     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：           
日        期：
      年
     月
     日

附件2：
法定代表人身份证明书
单位名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：          年         月         日
经营期限：                                     
姓名：     性别：     年龄：     职务：     系                                （报价单位）            的法定代表人。


特此证明。
                                    报价单位（盖章）：
                                        日期：    年   月   日
附件3：
授 权 委 托 书
本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （询价单位）的                              项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


代理人签名：       
    联系电话：
代理人无转委托权。特此委托。
               报价单位：（盖章）
                        法定代表人：（签字或盖章）
 日期：     年    月    日
附件4：各电站备品备件清单
	一、灌东电站2026年第一次备品备件采购清单   

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	型号
	厂家及适配于哪台设备

	1
	电网电流检测互感器
	个
	3
	
	
	YDBH0.66－100Ⅱ 2000/1
	深圳禾望电气股份有限公司

	2
	交流侧防雷器
	个
	2
	
	
	VAL-MS  400IT/3+1/FM/S1
	深圳禾望电气股份有限公司

	3
	滤波电容电流检测互感器 
	个
	2
	
	
	GL60H118
	深圳禾望电气股份有限公司

	4
	交流输出熔丝
	个
	5
	
	
	RS306-3-W1Z-1400A690V
	深圳禾望电气股份有限公司

	5
	交流侧负荷开关
	个
	2
	
	
	S5-12503RS0
	深圳禾望电气股份有限公司

	6
	交流并网接触器
	个
	1
	
	
	HC1300 LX1-FL220 LA1-DN 11
	深圳禾望电气股份有限公司

	7
	对外供电空气开关
	个
	2
	
	
	A9F18402
	深圳禾望电气股份有限公司

	8
	交流输出滤波电容
	个
	3
	
	
	C6MU1157KB0K700
	深圳禾望电气股份有限公司

	9
	COM板整板
	块
	2
	
	
	三旺618
	南京风光原电力科技有限公司

	总价
	


	二、恒兆电站2026年第一次备品备件采购清单   

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	型号
	厂家及适配于哪台设备

	1
	逆变器PD板
	个
	4
	
	
	R-D000297
	阳光SG1000逆变器

	2
	逆变器PA板
	个
	4
	
	
	BP-A-000441
	阳光SG1000逆变器

	3
	逆变器PL板
	个
	4
	
	
	P-D-000300
	阳光SG1000逆变器

	4
	逆变器辅助电源
	个
	4
	
	
	ST20-V14 LVRT POWER SUPPLY
	阳光SG1000逆变器

	5
	MC4快接头
	个
	200
	
	
	MC4
	

	7
	熔断器底座
	个
	20
	
	
	HOLLY-10*38-HC101D
	适用于苏阳达汇流箱

	8
	熔断器
	个
	200
	
	
	1000V-DCI-15A
	适用于苏阳达汇流箱

	10
	蓄电池
	块
	20
	
	
	NP38-12 12V38Ah
	海南金盘箱变备用电源

	11
	UPS电源
	个
	2
	
	
	HT1101L
	海南金盘箱变备用电源

	12
	空气断路器
	个
	5
	
	
	IC85N C 16A
	海南金盘箱变

	13
	空气断路器
	个
	5
	
	
	IC85N C 10A
	海南金盘箱变

	14
	空气断路器
	个
	5
	
	
	IC85N C 6A
	海南金盘箱变

	15
	霍尔模块
	个
	10
	
	
	FR-DCMG-_HS4A
	适用于苏阳达汇流箱

	16
	逆变器.传感器
	个
	4
	
	
	HAX2000_S
	阳光SG1000逆变器

	17
	通讯模块
	个
	10
	
	
	FR-DCMG-MMPD
	适用于苏阳达汇流箱

	18
	铜接线鼻
	个
	50
	
	
	70MM2
	70平方直流电缆头

	19
	进风过滤棉
	块
	20
	
	
	SG1000-VII_S
	阳光SG1000逆变器

	20
	导热硅脂
	支
	4
	
	
	100g_东芫_S
	阳光SG1000逆变器

	21
	IGBT模块
	组
	2
	
	
	PIM 2 FU 12001400 1. 75 PrimeP OE S
	阳光SG1000逆变器

	22
	逆变器.传感器
	个
	4
	
	
	HAX2000_S
	阳光SG1000逆变器

	23
	二芯70m㎡电缆1KV热缩终端头
	个
	20
	
	
	
	

	总价
	


	三、大丰光伏电站2026年第一次备品备件采购清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	合价
	型号
	厂家及适配于哪台设备

	1
	DC模块
	8
	块
	
	
	功率模块40A
	禾望电气

	2
	光伏控制器DSP板
	2
	个
	
	
	HPSIKOM311-Ⅱ代
	禾望电气

	3
	光伏控制器滤波板
	2
	个
	
	
	HPPCU80LV21
	禾望电气

	4
	485通讯防雷转接板
	2
	个
	
	
	HPS1KOX31
	禾望电气

	5
	太阳能项目通讯防雷板
	2
	个
	
	
	HPPCU160L31
	禾望电气

	6
	逆变电源板
	2
	个
	
	
	HPS500P711
	禾望电气

	7
	太阳能项目电源接口板
	2
	个
	
	
	HPS500I51
	禾望电气

	8
	太阳能项目方阵阻抗检测板
	2
	个
	
	
	HPS500R21
	禾望电气

	9
	太阳能项目逆变器检测板
	2
	个
	
	
	HWA2K5M74
	禾望电气

	10
	太阳能项目I/O板
	2
	块
	
	
	HPS500I42
	禾望电气

	11
	PID功能板
	2
	块
	
	
	HPS1K0P11
	禾望电气

	12
	整机DSP板
	1
	块
	
	
	HWA1K5U171
	禾望电气

	13
	MC4头 面板式
	200
	套
	
	
	6mm²插头防水IP67 1000V 35A 面板装
	

	总价
	


	四、建湖光伏电站2026年第一次备品备件采购清单    

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	型号
	厂家及适配于哪台设备

	1
	阳光500控制电源盒
	个
	5
	
	
	适配阳光电气500逆变器
	阳光500逆变器

	2
	逆变器显示屏
	块
	5
	
	
	适配阳光电气500逆变器
	阳光500逆变器

	3
	阳光500 PID电源板
	个
	10
	
	
	适配阳光电气500逆变器
	阳光500逆变器

	4
	阳光500 PM板
	块
	10
	
	
	适配阳光电气500逆变器
	阳光500逆变器

	5
	阳光500 PL板
	块
	10
	
	
	适配阳光电气500逆变器
	阳光500逆变器

	6
	阳光500 PG板
	块
	10
	
	
	适配阳光电气500逆变器
	阳光500逆变器

	7
	阳光500 DSP板(PA)板
	块
	10
	
	
	适配阳光电气500逆变器
	阳光500逆变器

	8
	温度探头
	个
	20
	
	
	高精度高灵敏温度探头
	南瑞逆变器

	9
	南瑞光电转换板
	块
	10
	
	
	适配南瑞电气500逆变器
	南瑞逆变器

	10
	南瑞鹰峰相母排
	个
	2
	
	
	适配南瑞电气500逆变器
	南瑞逆变器

	11
	阳光1250驱动板
	块
	15
	
	
	1200V-27A-10/16V-FI-S（驱动板_4_电驱_1200V_27A_-10/16V_FI_S）
	阳光1250逆变器

	12
	交流接触器1700
	台
	2
	
	
	MC-1700（交流接触器_1KV_1700A_100/220AD_3033_LS_S）
	阳光1250逆变器

	13
	提迈克带安装法兰的轴流风机
	只
	2
	
	
	W3G400-CA22-73
	提迈克逆变器

	14
	逆变器IGBT导热硅脂
	公斤
	1
	
	
	H-8625
	海帝思

	15
	防水高压电工自粘胶带
	卷
	20
	
	
	10KV
	3M

	16
	220V转24V电源盒
	只
	1
	
	
	3芯4平方
	

	17
	电缆线（纯铜）
	米
	50
	
	
	2.5
	

	18
	电线（独股）黄
	米
	100
	
	
	2.5
	

	19
	电线（独股）绿
	米
	100
	
	
	4
	

	20
	电线（独股）黄
	米
	100
	
	
	4
	

	21
	电线（独股）绿
	米
	100
	
	
	16A
	

	22
	空开3P+N
	只
	5
	
	
	32A
	

	23
	空开3P+N
	只
	5
	
	
	35MM
	

	24
	金属开孔器
	个
	1
	
	
	
	

	25
	扎带
	包
	1
	
	
	
	

	26
	导轨
	根
	1
	
	
	4.8/55
	

	27
	燕尾丝
	盒
	1
	
	
	
	

	总价
	


附件5：投标人营业执照（盖公章）
附件6：投标人认为需要补充的其他材料（盖公章）







法人身份证反面














法人身份证正面














代理人身份证反面














代理人身份证正面











